## Sheet1
PSI | CC's | Tolerance (+/-) | Acceptable Low | Range: to High
3000 | 55.1 | 0.5 | 54.6 | 55.6
4000
5000 | 98.5 | 0.9 | 97.6 | 99.4
6000
7000
8000
9000